2022年一季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2022年4月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2022年1季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。

附件

■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

| 序号 | 自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时均值最大值 | 小时均值最小值 | 月均值 | 平均值 |
| 1 | 南门站 | 01 | 118.5 | 89.8 | 92.8 | 92.4 |
|  |  | 02 | 117.4 | 87.7 | 91.3 |  |
|  |  | 03 | 122.9 | 89.1 | 93.1 |  |
| 2 | 环保产业园站 | 01 | 116.7 | 79.7 | 82.9 | 82.7 |
|  |  | 02 | 104.5 | 79.2 | 85.3 |  |
|  |  | 03 | 114.4 | 79.2 | 79.9 |  |
| 3 | 苏州生态环境局站 | 01 | 119.1 | 82.7 | 85.7 | 85.5 |
|  |  | 02 | 102.5 | 82.1 | 84.4 |  |
|  |  | 03 | 121.5 | 82.4 | 86.3 |  |
| 4 | 锦溪街示范站 | 01 | 130.3 | 94.1 | 98.7 | - |
|  |  | 02 | - | - | - |  |
|  |  | 03 | - | - | - |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 符号说明：“—”表示该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月度统计。 - 锦溪街示范站位于国家电网锦溪街110KV榭雨变电站内，由于2月18日断线平台显示数据不全，无法提供完整有效数据，由于疫情管控，国家电网禁止外部人员进入，运维人员无法到达现场查勘及维修，站点数据统计不全。 |  |  |  |  |  |  |